福州大学旗山校区智慧消防平台值班应急处置预案

智慧消防主要功能简介

智慧消防物联网平台实现校区内消防控制室主机联网监测及值班人员离岗监控、消防水系统水位监测与管网压力监测、校园用电安全监测、校园设施巡查管理、部分实验室独立式烟感探测器监测及安消视频联动。

保卫部值班人员职责

接到智慧消防平台值班人员（值班电话：22820110）火灾火警后（烟感监测设备报警、用电监测设备测温探测器报警、用户传输装置报警），应立即派人到现场确认火警是否属实，如果属实，应会同相关单位负责人及时处置，立即扑灭初起火灾，第一时间要向相关领导报告，并根据现场情况判断报火警电话119；
火警处理完后，通知智慧消防平台值班人员确认为火灾报警，并要求将相关情况在《智慧消防平台值班记录本》祥细登记；
如现场发现为误报，通知平台值班员及时消警和登记。 
智慧消防平台值班人员职责

发现烟感监测设备报警，应第一时间报告生活区8号楼警务室值班人员（22866110，22865110），同时应及时通知相关单位负责人，调取附近监控查看，并将相关情况在《智慧消防平台值班记录本》祥细登记（即：“火灾报警处理程序”，下同）。（平台软件会自动弹窗报警，并显示报警点周边已关联的视频监控图像画面，通过电话、APP等方式通知相关责任人，告知火灾报警位置，提醒相关责任人尽快处理。具体位置祥见附图）；

发现用电监测设备测温探测器报警（含测温、剩余电流和相电流等监测），应及时通知图书馆值班人员、后勤管理处或物业相关人员，并询问处理结果，如确定是火灾，应立即按上述“火灾报警处理程序”处理。（目前在行政南楼、行政北楼、教学楼和图书馆安装此监测设备）；
发现用户传输装置报警（即旗山校区内9个消控室各报警信息，具体位置祥见附图）应及时通知相应消控室值班人员或维保人员（24小时有人校内值班，要求10分钟内赶到现场），并询问处理结果，如确定是火灾，应立即按上述“火灾报警处理程序”处理（目前图书馆和科技园用传报警通知相应值班室，其他消控室用传报警通知消防维保人员）；

发现消控室离岗监控报警应及时告之相应消防控制室单位负责人，并做好记录（即对9个消防控制室值班人员在位的监督）；
发现消防水压或液位报警，应及时统计校内消防给水隐患情况，向应急指挥中心值班负责人报告，值班负责人集中汇总给消防管理科，并做好记录；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
报警处理完后及时在智慧消防平台处理或确认相应报警，并做好相应记录。
相关单位联系电话

部分实验室烟感相关负责人及联系电话（烟感配置图见附件）

	编号
	学院名称
	建筑名称
	实验室编号
	联系人及电话
	实验室  属性

	1
	土木学院（共5个）
	水利馆
	102,101，201,202
	金菊18702786355
	无特殊

	
	
	土木学院北楼
	北209
	王丽娟13950432972
	室内有  柴油

	2
	环资学院（共9个）
	35号楼
	201
	董榕13805006196
	无特殊

	
	
	35号楼
	107,109,111
	杨健15080094868
	107室内有4个小液化石油汽灌。

	
	
	35号楼
	214
	陈巧珊13799412241李小娟1367503038
	无特殊

	
	
	34号楼
	221（2个）
	李云琴13950394640
	旁边一室有氢气氧气瓶，按规定隔离开

	
	
	34号楼
	113
	许玉东13559122736
	无特殊

	
	
	34号楼
	317
	张新颖13600812508
	无特殊

	3
	资金学院（共1个）
	
	119
	黄丽亚15880075816 方友喜13159427170
	无特殊

	4
	生工学院（共9个）
	9号楼
	112
	余老师13615050336
	无特殊

	
	
	33号楼
	201,223,501
	
	无特殊

	
	
	34号楼
	204,302,403,503,306
	
	无特殊

	5
	石化学院（共10个）
	28号楼
	北104，北102，南206
	吴及昕17759069540
	北104有易燃气体

	
	
	29号楼
	102,112,120,128 
	吴丹18059023450
	102，112，128有易燃品

	
	
	
	136
	赵玉来13635239709
	

	
	
	
	140
	洪若瑜18859199060
	

	
	
	30号楼
	156C 
	朱海15859072466
	有易燃气体

	6
	材料学院（共10个）
	30号楼
	115
	王国强13655098268
	无特殊

	
	
	30号楼
	109,110,111（2个）
	林春莺15659781586
	内配泡沫灭火器

	
	
	32号楼
	114，116（2个），204，206
	谢琼琳13509357936
	无特殊


用电监测设备联系电话

      图书馆：消控室0591-22866442，黄老师：18059001588，安老师：18236215599

      公共教学楼、山南行政楼、山北行政楼：物业管理员18259068261。

后勤管理处水电管理科：值班室电话：22866914，林文斌13600813339，陈良彪：13959103396

各消控室相关单位管理人员联系电话（消防维保电话：林建鹏15060796368、小林18558718735)
      图书馆：0591-22866442，黄老师：18059001588，安老师：18236215599，陈老师：15880005190； 

      国家科技园：物业18150019305，黄老师13860609449；
化学学院：高银燕：13850100182，曾宇航：13960928283；
      石油化工学院：欧国庆：13850100675；
生活区61号楼：生活区物业经理18896760103，林建中13338252001
行政南楼：谭忠民:-15954951382 ，物业管理员：18259068261，刘宪13705016669

行政北楼：陈勋瑞-13799725382，物业管理员：18259068261，刘宪13705016669 
教学楼：叶帮华-13067234191，物业管理员：18259068261，刘宪13705016669
北门教工食堂：张周花-15980270436，物业管理员：18259068261，刘宪13705016669

生活区8号楼保卫室值班室：22866110，22865110；
社会火警电话：119

附件1：
智慧消防独立烟感报警器配置图

[image: image1.png][eamssansigwgsr-102





附件2：
旗山校区消防控制位置配置图
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附件3：9个消控室值班、用电监测和烟感报警及其他应急联系方式（2021.9.6）
